## ksの見当
K072 ねじの引抜き方向のばね ks の見当
青字＝入力値（変えると再計算）、黒字＝計算式。黄色＝今後確かめたい前提。
入力 | 値 | 単位 | 根拠
ねじ径 d | 6 | mm | Xポイントビス よび径6.0（若井産業 木質構造用ねじカタログ 202504I改）
ねじ部の有効長さ lef | 30 | mm | DXP6100（全長100・ねじ長30）。梁の幅10.5（部屋.xlsx）を突き抜けない最長
木材の密度 ρ（低） | 330 | kg/m³ | 仮。梁の樹種・等級は未確認
木材の密度 ρ（高） | 420 | kg/m³ | 仮。梁の樹種・等級は未確認
式 | ks | 単位 | 出典・注記
Kser = 25·d·lef | 4500 | N/mm | ETA-12/0062 などの形（KIT Karlsruher Berichte zum Ingenieurholzbau Bd.34 で紹介）
Kser = 780·d^0.2·lef^0.4 | 4350.8424 | N/mm | ETA-11/0190 などの形（同上）
Kser = 234·ρ^0.2·d^0.2·lef^0.4（ρ低） | 4162.9136 | N/mm | COST FP1402 STSM報告で比較されている式
Kser = 234·ρ^0.2·d^0.2·lef^0.4（ρ高） | 4368.622 | N/mm | 同上
ks の見当（最小） | 4162.9136 | N/mm
ks の見当（最大） | 4500 | N/mm
注：式はいずれも欧州の全ねじタイプの自己穿孔ねじ用。Xポイントビス（半ねじ）にそのまま当てはまるとは限らない。COST FP1402の報告では、モデル間の予測値の食い違いが大きいと指摘されている。

## 成否の見立て
案(D3)の必要引抜き耐力とねじ長30の下限の比較（使用位置・地震 KH=2.0・右側）
ks（N/mm） | 必要引抜き耐力（N） |  | 出典
2000 | 1472 |  | K070（2610030957版）案(D3)、1本抜け×安全率4
5000 | 1791 |  | K070（2610030957版）案(D3)、1本抜け×安全率4
20000 | 2297 |  | K070（2610030957版）案(D3)、1本抜け×安全率4
項目 | 値 | 単位 | 注記
評価に使う ks | 4500 | N/mm | ksの見当シートの 25·d·lef（4式の最大）を参照。手入力に変えてもよい
必要引抜き耐力（ks=2,000〜5,000の直線補間） | 1737.8333 | N | ksが5,000を超えるときは5,000〜20,000の間で補間
ねじ長30の引抜き 下限値 | 1820 | N | カタログ DXP6--0 ねじ長30：平均2.76kN・下限1.82kN（信頼水準75%の95%下側許容限界）。スギ機械等級E70以上、単調加力、6体。性能保証値ではない
余裕（下限値÷必要引抜き耐力） | 1.0473
判定 | 成立（余裕わずか） |  | 余裕1.0倍前後のため、前提の確認が必要
参考：ねじ長30の引抜き 平均値 | 2760 | N | 同カタログ
参考：ねじ長45（DXP6130、全長130） | 使用不可 |  | 全長130が梁の幅10.5を突き抜けるため。K063・K070での「ねじ長45なら余裕」は取り消し

## 未確認の前提
成否の見立てに重なっている、確かめていない前提
No. | 前提 | 影響
1 | ksの式は欧州の全ねじタイプ用 | Xポイントビス（半ねじ）で ks が異なれば、必要引抜き耐力が変わる（ksが大きいほど厳しい）
2 | 下限1.82kNはスギ機械等級E70以上での試験値 | 梁の樹種・等級が未確認。異なれば耐力が上下する
3 | 押し込み側を「ねじのばね」で受けるモデル | 実際は板が梁に当たって支える。回転の支点が板の縁に移り、引抜きが変わる可能性
4 | ねじの端あき・間隔の規定 | 木質構造用ねじの規定は未確認。丸鋼の例（縁距離4d・端距離7d）ならh=268（上面から2.0）は不可、h=257はぎりぎり
5 | 左のO付近の上のねじと横材の重なり | K071で判明。ねじか横材の位置をずらす必要
6 | 鋼板架台でのせん断値 | カタログのせん断試験は木の側材。鋼板での値は未確認

## 次の選択肢
ここからの選択肢
No. | 選択肢 | 内容 | 提案順
1 | 計算モデルを実際に近づける | 押し込み側を「板が梁に当たる（押すだけ効くばね）」に直し、今の余裕の実態をつかむ | 1
2 | 耐力側を上げる工夫を並べて比べる | O・Bのまわりのねじをさらに増やす、板を厚くする（梁面とリンク面のすき間 左2.5・右2.0の範囲で）など | 2
3 | 荷重側の前提を監査する | KH=2.0（A04-006）・安全率4（A04-007）は前提。譲歩の余地の有無は依頼主の判断。Claudeから緩める提案はしない | —

## 出典
出典
資料 | URL・ファイル
若井産業 木質構造用ねじカタログ 202504I改 | https://www.wakaisangyo.co.jp/wp-content/themes/wakai_theme/images/top/2504ScrewForTimberStructureCatalog_web.pdf
H.J. Blaß, Y. Steige: Steifigkeit axial beanspruchter Vollgewindeschrauben（KIT, Karlsruher Berichte Bd.34） | https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000085040/23845901
COST Action FP1402 STSM報告（A. Ringhofer）Axially Loaded Self-Tapping Screws | https://webarchiv.typo3.tum.de/TUM/costfp1402/fileadmin/w00btl/www/All_Members/FP1402_STSM-report_Andreas-Ringhofer.pdf
北海道立総合研究機構 林産試だより 2010年5月号（縁距離4d・端距離7d：丸鋼の例） | https://www.hro.or.jp/upload/49721/1100508.pdf
K070 Oと Bのまわりにねじを集めたときの力 | 2610030957_K070_OとBのまわりにねじを集めたときの力.csv
K071 架台とねじの配置 | 2610031002_K071_架台とねじの配置.svg
部屋.xlsx（梁の幅10.5・高さ15.5） | KB